软件所5号楼外墙砖维修改造项目

比选招标文件

一、招标单位：中国科学院软件研究所

二、项目名称：软件所5号科研综合楼外墙砖维修改造项目

三、项目地点：北京市海淀区中关村南四街4号院

四、项目具体要求：（详见工程量清单）

1．工作量的描述

软件所5号楼总建筑面积为：25410.95平方米，外墙改造投影面积为：4661.27平方米

2．外墙涂料施工工艺

（1）原外墙面砖全部拆除，清理到基层剔凿干净。

（2）拉毛→做钢丝网，钢丝网与原有结构进行锚固，锚固位置为梁和现浇带处

（3）锚固方式为梅花锚固，如遇到砌块处，需要用C25混凝土进行封堵。

（4）重新用1：2.5水泥砂浆抹平，厚度20mm→用聚合物砂浆抹灰找平。

（5）挂耐碱网格布，抹底层聚合物砂浆厚度为3-5mm。

（6）抹面层聚合物砂浆厚度为3-5mm粘窗套。

（7）刷封底漆，贴网格纸，喷外墙仿砖质感纹理涂料。

3．工程完成时间

合同签订并办理开工许可证后根据施工条件确定开工时间，工期为90天，投标单位应具有按期完成工程的能力，合同中应约定工程超期对应处罚措施。

为了不影响招标单位的正常工作施工，尤其是有间歇或持续性噪音（大于70分贝）的作业，应尽量安排在非工作时间（周六至周日）。

五、投标单位资格要求

1．在中华人民共和国境内注册，具有中央政府采购网2021-2022协议定点施工集中采购资格，具有独立法人资格，三年内无不良诉讼记录。

2．具有建筑工程总承包二级资质以上

3．投标需要提交的资料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）安全生产许可证；

（3）质量管理体系认证证书；

（4）环境管理体系认证证书；

（5）职业健康安全管理体系认证证书；

（6）投标单位法定代表人授权委托书原件及盖章的复印件；

（7）被授权代表的身份证原件及盖章的复印件；

（8）方案和报价（根据施工图给定的外墙砖投影面积及施工工艺计价，窗套展开面积部分造价计入上述投影面积的单价中，外墙仿砖质感纹理涂料应选用国产中高档涂料，标明品牌和生产厂商，并提供样品或图样。）。

六、招标公告的发出和投标文件的收取

1．招标文件分发

（1）邀请在中央政府采购网2021-2022协议定点施工集中目录中具有工程建筑总承包二级资质以上的公司，报名时间2021年12月28日。联系人：李堂伟  联系电话：62555575

2．现场踏勘

2021年12月29日上午10点为现场踏勘时间，集合地点为北京市海淀区中关村南四街5号楼一层中控室门口。联系人：李堂伟  联系电话：62555575

除现场踏勘外不再进行答疑。

3．投标文件送达时间、地点

（1）送达时间：另行通知。

（2）投标（开标）地点：北京市海淀区中关村南四街4号5号楼4层会议室。

七、投标报价和评标

1、本项目采取固定总价来确定价格，投标单位按附件《5号科研综合楼工程量清单表》的格式进行报价，也可选用广联达计价软件报价，最终按照经双方确认的实际工程量核算总价，并由第三方审计单位审核总价为工程最终价。

2、招标单位将组织评标小组对投标单位的投标进行比选。以价格、质量、服务为主要评价要素选择投标单位进行合同洽商。

八、保修约定

工程保修期为2年。保修期内如出现问题，相应的施工单位应免费维修，并对所造成的损失进行赔偿，合同中应约定赔偿方案。

九、解释权

本招标文件的解释权属招标单位。

中国科学院软件研究所

2021年12月21日

|  |  | 中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  | 造价咨询人： |  |  |  |  |
|  |  |  | (单位盖章) |  |  |
|  |  |  | 年 月 日 |  |  |
|  |  |  |  | 封—1 |  |

|  |  | 中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  |  | 工程 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标工程量清单 |  |  |  |  |
| 招 标 人： |  |  |  | 造 价咨询人： |  |  |
|  | (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章) |
| 法定代表人 或其授权人： |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |
|  | (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章) |
| 编 制 人： |  |  |  | 复 核 人： |  |  |
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) |
| 编 制 时 间： | 年 月 日 |  |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日 |
|  |  |  |  |  | 扉—1 |  |

|  | 总 说 明 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  | 第 1 页 共 2 页 |
| 一、工程概况 本工程为中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目。 二、编制范围 本工程包含中科院软件研究所5#楼外墙砖铲除，新做涂料外墙、金属外墙面清洗等。 三、编制依据 1、《房屋修缮工程工程量计算规范》2016-北京； 2、《北京市房屋修缮工程预算定额》2012、《北京市建设工程预算定额》2012； 3、图纸设计说明相关图集； 4、委托方的有关说明及要求； 5、北京建筑工程造价信息2021年10期； 四、其他说明 1、人工费按北京建筑工程造价信息2021年10期计入，建筑工程按135元/工日。 2、主要材料单价参考2021年10期信息价计入，信息价中无的按专业测定价与市场价综合计入。 3、本工程控制价为：1891999.25元 4、本项目工程量计算按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB 50854-2013实施，因施工方案和定额计算规则以及其他方面的原因导致多出的工程量需施工单位考虑在综合单价中。 |  |  |
|  |  | 表-01 |

|  | 总 说 明 |  |
| --- | --- | --- |
| 工程名称：中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  | 第 2 页 共 2 页 |
|  |  | 表-01 |

| 总价措施项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目 编码 | 子目名称 | 除税金额 （元） | 含税金额 （元） |  | 备注 |
| 1 |  |  | 安全文明施工 |  |  |  | 明细详见表4.9-1 |
| 2 |  |  | 施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  | 明细详见表4.9-2 |
| 3 |  |  | 夜间施工费 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 二次搬运费 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 冬雨季施工费 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 施工困难增加费 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 原有建筑物、设备、陈设、高级装修及文物保护费 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 高台建筑增加费（高在2M以上） |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 高台建筑增加费（高在5M以上） |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 超高增加费（高在25～45M） |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 超高增加费（高在45M以上） |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 施工排水、降水费 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 赶工增加费 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 1.在“除税金额”中填写对应措施费用。除“安全文明施工费”及“施工垃圾场外运输和消纳费”由表4.9-1及表4.9-2带入数据外，其他均应逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费、赶工增加费（如有）不得作为让利因素。赶工增加费（如有）不得低于按《关于执行2018年〈北京市建设工程工期定额〉和2018年〈北京市房屋修缮工程工期定额〉的通知》（京建法〔2019〕4号）规定的费用标准（费率）计算的金额。 |  |  |  |  |  |  |

| 安全文明施工费明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |
| 序号 |  | 项目编码 | 子目名称 | 除税金额（元） |  |  |  |  | 含税金额 （元） | 备注 |
|  |  |  |  | 实际成本 （元） | 企业管理费 （元） | 利润 （元） |  | 小计 （元） |  |  |
| 1 |  |  | 管理目标等级（达标）对应的《图集》标准内项目措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 安全施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | 文明施工费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | 环境保护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | 临时设施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 特殊安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 管理目标等级对应的《图集》标准外项目措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  | 超过一定规模的危大工程对应的安全文明施工增加措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  |  | 其他特殊安全文明施工措施费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注： | 1.依据表“4.12措施项目报价组成分析表”，在“实际成本”“企业管理费”“利润”填写对应数值。并逐项在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 2.投标人的安全文明施工费不得作为让利因素。第1.1、1.2、1.3、1.4项对应的“实际成本”，不得低于按《北京市建设工程安全文明施工费管理办法（试行）》（京建法〔2019〕9号）规定的费用标准（费率）计算的金额。 3.“管理目标等级（ ）对应的《图集》标准内项目措施费”中“（ ）”填写要求：招标工程量清单和最高投标限价中填写招标人要求的管理目标等级；投标报价中填报的管理目标等级须与投标函中所填报的管理目标等级一致，且不得低于招标人要求的管理目标等级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 施工垃圾场外运输和消纳费明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目 编码 | 子目名称 |  | 计算基础 | 费率（%） | 除税金额 （元） |  | 备注 |
| 1 |  | 中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目施工垃圾场外运输和消纳费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 911903011 | 装饰装修工程施工垃圾场外运输和消纳费 |  | 分部分项人工费+分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+分部分项机械费 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：按施工方案计算的施工垃圾场外运输和消纳费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“除税金 额”数值，但应在表“4.12措施项目报价组成分析表”中列明施工方案出处及计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 子目名称 |  | 计量单位 | 金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额（不包括计日工） |  | 项 |  |  | 明细详见表4.10-1 |
| 2 | 暂估价 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料和工程设备暂估价 |  | - | 307643.82 |  | 明细详见表4.10-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表4.10-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表4.10-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表4.10-5 |
| 合计 |  |  |  |  |  | - |
| 注：材料和工程设备暂估单价计入清单子目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 |  | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 1 | 规费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 项目：安全文明施工费规费 | 项目安全文明施工人工费 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 项目：计日工规费 | 项目计日工人工费规费 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 中科院软件研究所5#楼外墙砖改造项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 装饰装修工程 | 单位分部分项人工费+单位技术措施人工费+单位组织措施人工费 |  |  |  |  |  |
| 2 | 税金 | 分部分项工程+措施项目+其他项目+规费 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 911304001001 | 块料、石材墙面拆除 | 1、原外墙面砖全部拆除,清理到基层剔凿干净 2、渣土外运及消纳，运距施工单位根据施工现场自行考虑 3、所有工序满足施工规范及设计要求 | m2 | 4661.27 |  |  |  |  |
| 2 | 911301003001 | 墙面一般抹灰新做 | 外墙1 1、拉毛→做钢丝网,钢丝网与原有结构进行锚固,锚固位置为梁和现浇带处 2、锚固方式为梅花锚固,如遇到砌块处,需要用C25混凝土进行封堵 3、重新用1:2.5水泥砂浆抹平,厚度20mm→用聚合物防水砂浆抹灰找平 4、挂耐碱网格布,抹底层聚合物防水砂浆厚度为3-5mm 5、抹面层聚合物防水砂浆厚度为3-5mm,粘窗套 | m2 | 4661.27 |  |  |  |  |
| 3 | 911608003001 | 抹灰面油漆新做 | 1.刷封底漆（底漆具有防水功能）,贴网格线 2.喷涂饰面漆（暂按仿石涂料考虑，最终以实际发生为准） 3.所有工序满足施工规范及设计要求 | m2 | 4661.27 |  |  |  |  |
| 4 | AB003 | 清洗金属板墙面 | 1.清洗金属板墙面 2.清洁程度满足设计要求 | m2 | 2527.11 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 911901005001 | 外装饰脚手架 | 外墙装修脚手架 | m2 | 11408.44 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 材料和工程设备暂估价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰装修工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 暂估单价（元） |  |  | 备注 |
| 1 | 仿石涂料 | m2 | 66 |  |  |  |
| 注：投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 |  |  |  |  |  |  |