中国科学院软件研究所

5号楼附楼1层办公室装修工程项目比选招标文件

一、招标单位：中国科学院软件研究所

二、项目名称：中国科学院软件研究所5号楼附楼1层办公室装修工程

三、项目地点：北京市海淀区中关村南四街中科院软件园5号楼

四、项目具体要求

项目工作包括：

1.拆除工程

拆除原轻钢龙骨石膏板吊顶、玻璃幕墙窗户拆除、强弱电拆除、垃圾运输。

2.装饰工程

（1）施工面积：300平方米。

（2）施工内容：涵盖装饰工程、强电工程、弱电工程、消防工程

具体施工量参照附件《中国科学院软件研究所5号楼附楼1层办公室装修工程清单》

（3）办公室装修工程主要材料的品质要求为：材料品牌参照附件或高于附件的材料代替。

3.工程完成时间：

自合同签订后60天内完成本次装修改造工程。投标单位应具有按期完成工程的能力。合同中应约定工程超期的对应处罚措施。

为了不影响招标单位的正常工作，施工，尤其是有间歇或持续性噪音（大于70分贝）的作业，应尽量安排在非工作时间（周六至周日）。

五、投标单位资格要求

1.在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，三年内无不良诉讼记录。

2.不接受中标后再转标模式。

3.投标需要提交的资料：

（1）营业执照副本复印件；

（2）建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质；

（3）安全生产许可证；

（4）投标单位法定代表人授权委托书原件及盖章的复印件；

（5）被授权代表的身份证原件及盖章的复印件；

（6）报价（参照附件《中国科学院软件研究所5号楼附楼1层办公室装修工程清单》。格式填写，并由第三方审计单位审核金额为工程最终价。

六、招标公告的踏勘时间

1.报名时间：2021年12月30日14点至16点，李经理，电话：62555575

2.现场踏勘：2021年12月31日上午10点为现场踏勘时间，集合地点为北京市海淀区中关村南四街4号，5号楼一层门口。

联系人：朱老师，电话：18600249985；李经理，电话：62555575

除现场踏勘外不再进行答疑。

3.投标文件送达时间、地点：

（1）送达时间：另行通知。

（2）投标（开标）地点：北京市海淀区中关村南四街4号，5号楼4层会议室。

七、投标报价和评标

1.本项目采取固定总价法来确定价格，投标单位按附件《中国科学院软件研究所5号楼附楼1层办公室装修工程清单》的格式进行报价。最终按照双方确认的实际工程量核算总价，并由第三方审计单位审核总价为工程最终价。

2.招标单位将组织评标小组对投标单位的投标进行比选。以价格、服务为主要评价要素选择投标单位进行合同洽商。

八、保修约定

工程保修期为1年，保修期内如出现问题，施工单位应免费维修，并对所造成的损失进行赔偿。合同中应约定赔偿方案。

九、解释权

本招标文件的解释权属招标单位。

中国科学院软件研究所

2021年12月24日

附件：

| 中国科学院软件研究所5号楼附楼一层办公室装修工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 品牌、型号 | 工艺做法及材料说明 | 材料单价 （元） | 综合人工费 （元） | 合计 （元） |
|  | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 施工垃圾外运费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 垃圾外运费消纳 | 3 | 车 | 建筑垃圾消纳 | 含新材料和垃圾清理 |  |  |  |
| 2 | 材料搬运 | 1 | 项 | 人工搬运 | 含新材料和垃圾搬运 |  |  |  |
| 3 | 垃圾现场清理 | 300 | 平米 |  | 按北京环保标准，建筑垃圾环保消纳处理 |  |  |  |
| 二 | 成品保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 成本保护 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 5 | 装修二次保洁 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 6 | 辅料费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 三 | 拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 顶面石膏板拆除 | 104 | 平米 | 石膏板顶、原墙面墙皮清理 | 人工拆除 |  |  |  |
| 8 | 强弱电拆除 | 104 | 平米 | 原有强弱电线路拆除 | 人工拆除 |  |  |  |
| 9 | 玻璃幕墙拆除 | 6 | 平米 | 含五金件及隐形纱窗 | 人工拆除外墙玻璃移除 |  |  |  |
| 四 | 隔墙工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 新建轻钢龙骨石膏板隔断墙 | 156 | 平米 | 北新-龙牌 | 龙牌吸音板，加厚轻钢龙骨 |  |  |  |
| 11 | 玻璃隔断安装 | 53 | 平米 | 和平门窗 | 钢化夹胶玻璃，拉丝不锈钢门框，10mm钢化玻璃 |  |  |  |
| 12 | 机房轻体砖隔墙 | 23 | 平米 | 人工砌筑 | 水泥砖和水泥沙子粉墙内加钢筋 |  |  |  |
| 五 | 墙面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 室内墙面批刮腻子 | 360 | 平米 | 美巢 | 挂网刮腻子俩遍 |  |  |  |
| 14 | 室内墙面涂刷乳胶漆喷刷 | 480 | 平米 | 立邦 | 立邦环保净味涂料两遍 |  |  |  |
| 15 | 机房墙面吸音板 | 48 | 平米 | 聚酯纤维吸音板 B1级阻燃 | 煊缤 |  |  |  |
| 16 | 原墙面铲除修补刮腻子 | 120 | 平米 | 美巢 | 环保腻子两遍 |  |  |  |
| 17 | 提供及安装木制主题墙 | 10 | 根 | 原橡木 | 成品木材现场加工 |  |  |  |
| 六 | 吊顶工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 新建矿棉板吊顶天棚安装 | 68 | 平米 | 北新、龙牌 | 600×600矿棉板吊顶 |  |  |  |
| 19 | 新建矿棉板吊顶天棚安装 | 234 | 平米 | 立邦 | 立邦环保净味涂料两遍 |  |  |  |
| 20 | 新建吊顶天棚安装 | 35 | 平米 | 英邦 |  |  |  |  |
| 七 | 地面工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 机房防静电地板安装 | 10 | 平米 | 陶瓷面-京通 | 架空铺设600*600mm |  |  |  |
| 22 | 不锈钢踢脚线安装 | 140 | 米 | 国产订制 | 拉丝不锈钢、木板基层 |  |  |  |
| 八 | 门窗工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 单开钢化玻璃门订制安装 | 6 | 樘 | 国产订制 | 钢化夹胶玻璃，拉丝不锈钢门框，12mm钢化玻璃 |  |  |  |
| 24 | 双开钢化玻璃门订制装 | 1 | 樘 | 国产订制 | 钢化夹胶玻璃，拉丝不锈钢门框，12mm钢化玻璃 |  |  |  |
| 25 | 玻璃隔断指纹密码锁 | 4 | 个 | 海康威视 | 不锈钢锁体，具备三合一功能，指纹、密码、刷卡 |  |  |  |
| 26 | 断桥铝平开窗订制及安装 | 4 | 扇 | 实德 | 双层加胶钢化玻璃，断桥铝外推 |  |  |  |
| 九 | 强电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 断桥铝平开窗订制及安装 | 60 | 米 | 国产优质 | 镀锌桥架 |  |  |  |
| 28 | 15回路配电箱安装 | 1 | 套 | 施耐德元器件 | 国标箱体、外壳喷塑 |  |  |  |
| 29 | LED嵌入式平板灯安装 | 12 | 套 | 雷士 | 嵌入式平板灯 |  |  |  |
| 30 | LED嵌入式平板灯安装 | 4 | 套 | 雷士 | 嵌入式平板灯 |  |  |  |
| 31 | LED嵌入式平板灯安装 | 38 | 套 | 雷士 | 嵌入式平板灯 |  |  |  |
| 32 | LED射灯安装 | 3 | 个 | 雷士 | 吊装 |  |  |  |
| 33 | 安全出口指示灯安装 | 5 | 个 | 雷士 | 壁装或吊装 |  |  |  |
| 34 | 应急照明灯安装 | 3 | 个 | 雷士 | 壁装或吊装 |  |  |  |
| 35 | 照明开关面板安装 | 11 | 个 | 罗格朗 | 白色亮光PVC材质 |  |  |  |
| 36 | 墙面五孔插座 | 68 | 个 | 罗格朗 | 白色亮光PVC材质 |  |  |  |
| 37 | 工位五孔插座（利旧） | 117 | 个 |  | 原有利旧 |  |  |  |
| 38 | 电气配管安装 | 180 | 米 | 国产 | 国标 |  |  |  |
| 39 | 金属86盒安装 | 68 | 个 | 国产 | 接头涮锡 |  |  |  |
| 40 | 强电线路（插座）敷设改造 | 1000 | 米 | 昆仑 | 接头涮锡 |  |  |  |
| 41 | 强电线路（照明）敷设改造 | 1000 | 米 | 昆仑 |  |  |  |  |
| 42 | 电力电缆敷设改造 | 35 | 米 | 昆仑 |  |  |  |  |
| 43 | 办公工位电源改造 | 240 | 米 | 昆仑 |  |  |  |  |
| 十 | 弱电工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 弱电桥架安装 | 60 | 米 | 国产 | 国标 |  |  |  |
| 45 | 电气配管安装 | 200 | 米 | 国产 | 镀锌桥架 |  |  |  |
| 46 | 六类非屏蔽双绞线 | 2800 | 米 | 一舟 | 国标 |  |  |  |
| 47 | 弱电桥架 | 80 | 米 | 一舟 | PVC阻燃线 |  |  |  |
| 48 | 墙面网络双口面板 | 16 | 个 | 一舟 | 原有利旧 |  |  |  |
| 49 | 双口面板（利旧） | 39 | 个 | 一舟 | 原有利旧 |  |  |  |
| 50 | 24口六类数据配线架 | 3 | 个 | 一舟 | 原有利旧 |  |  |  |
| 51 | 理线架 | 5 | 个 | 一舟 | 安装、测试 |  |  |  |
| 52 | 壁挂式人脸识别门禁一体机 | 1 | 个 | 海康威视 | 采用4.3寸高清触摸屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.3-2m，支持照片、视频防假； 支持50000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持50000张卡，150000条事件记录； 认证方式：支持人脸、刷卡、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡号/内容、身份证序列号； |  |  |  |
| 53 | 双门磁力锁 | 1 | 把 | 海康威视 | 壁装 |  |  |  |
| 54 | 出门按钮 | 1 | 个 | 海康威视 | 原有木门加装 |  |  |  |
| 55 | 网络交换机（利旧） | 2 | 套 |  | PVC材质，弹起式 |  |  |  |
| 56 | 电源线 | 50 | 米 | 一舟 | 原有利旧 |  |  |  |
| 57 | 信号线 | 50 | 米 | 一舟 | 国标 |  |  |  |
| 58 | 弱电测试调试费 | 1 | 项 |  | 国标 |  |  |  |
| 十一 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 全遮光窗帘 | 53 | 平米 |  | 尼龙布、卷轴 |  |  |  |
| 60 | 磨砂贴膜 | 29 | 平米 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 消防工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 拆除喷头(含管件、支架) | 14 | 个 |  |  |  |  |  |
| 62 | 安装喷淋头(下喷，含管件、支架、刷漆、更换喷头) | 22 | 个 |  |  |  |  |  |
| 63 | 喷淋系统调试 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 64 | 新增感烟探测器 | 7 | 个 |  |  |  |  |  |
| 65 | 利旧安装感烟探测器 | 10 | 个 |  |  |  |  |  |
| 66 | 明配镀锌电线管G20 | 80 | 米 |  |  |  |  |  |
| 67 | 电线(ZR-BVR1.5） | 60 | 米 |  |  |  |  |  |
| 68 | 系统编程费、调试费 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |
| 69 | 消防设施与电气防火检测 | 1 | 项 |  |  |  |  |  |